| A | B. Ricque | 16/10/2000 | J.C. Kosmider | 16/10/2000 | B. Ricque | 16/10/2000 | BPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B. Ricque | 01/09/2000 | J.C. Kosmider | 01/09/2000 | B. Ricque | 01/09/2000 | BPA |
| Ind. | Rédigé par | Date/Visa | Vérifié par | Date/Visa | Approuvé par | Date/Visa | Etat |

HISTORIQUE DES INDICES

| Indice | Date | Modifications |
| --- | --- | --- |
| A A | 01/09/2000 16/10/2000 | Emission pour approbation Passage BPE |

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION	4

1.1	OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	4

1.1	STRUCTURE DU DOCUMENT	4

1.2	REVISIONS LOGICIEL ET OUTILS	4

1.3	CONVENTIONS	4

1.4	REFERENCES	4

1.2	DOCUMENTS DE REFERENCE	4

2	REGLES GENERALES	5

2.1	DOCUMENTS TYPES	5

2.2	CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE	8

2.3	NUMEROTATION DES DOCUMENTS	8

3	EXEMPLES	9

# INTRODUCTION

## OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Ce document décrit les principes d'élaboration de la structure documentaire d'une affaire.

Ce document est applicable à toutes les affaires en interne comme aux sous-traitants.

## STRUCTURE DU DOCUMENT

Ce document est précédé d'une page de couverture, d'un historique des révisions et d'un sommaire.

Le corps du document est constitué de 3 chapitres :

- Chapitre 1, "Introduction", présente un tableau complet du document,

- Chapitre 2, " Règles générales",

- Chapitre 3, "Exemples".

## REVISIONS LOGICIEL ET OUTILS

Les logiciels utilisés pour la rédaction de cette spécification sont les suivants :

- Word 97 SR-1

## CONVENTIONS

Les références entre chapitres reposent sur la numérotation des chapitres. Les références externes sont basées sur la numérotation du document.

## REFERENCES

[x] <<document>>, <<révision>>, <<auteur>>, <<date>>

## DOCUMENTS DE REFERENCE

- Manuel et Système d'Assurance Qualité Euraltech

# REGLES GENERALES

## DOCUMENTS TYPES

La structure documentaire est basée sur l'architecture des documents types rappelée ci-dessous :

- Phase Pré-étude :

Documents de conception produits lors de cette phase et intéressant les automaticiens :

- Plan d'Assurance Qualité,

- Liste des Plans et Documents,

- Programme de Réalisation (Planning),

- Spécifications Globales de Fonctionnement : documents produits par l'équipe de réalisation toutes spécialités confondues – sert de cahier des charges pour l'automaticien,

- Listes des capteurs et actionneurs avec leurs caractéristiques – permet de les approvisionner,

- Spécifications de Sécurité : contient l'analyse du risque (réalisée selon la procédure Euraltech PG 09-02) et les spécifications (cahier des charges) des sécurités fonctionnelles à réaliser par les automatismes,

- Programme d'essais spécifique sécurité.

Documents d'essais produits lors de cette phase :

- Plan de Contrôle et d'Essais

- Phase Etudes :

Etape Conception Globale (Electricité / Automatismes) :

Documents de conception produits lors de cette phase :

- Analyses Fonctionnelles d'Application de Contrôle-Commande,

- Architectures Fonctionnelles du Contrôle-Commande,

- Architectures Matérielles du Contrôle-Commande,

- Dossier des Standards,

- Listes des Paramètres de Réglage.

Documents d'essais produits lors de cette phase :

- Spécifications globales de Tests sur la base des 7 Programmes Généraux d'Essais types. Ces SGT contiennent la liste des PEE à dérouler :

- Tests Unitaires du Matériel,

- Tests Unitaires du Logiciel,

- Test d'Intégration du Matériel,

- Tests d'Intégration du Logiciel,

- Recette Automatismes,

- Réception Usine,

- Mise en Service Industriel.

Etape Conception Détaillée (Electricité / Automatismes) :

Documents de conception produits lors de cette phase :

- Analyses Organiques,

- Spécifications Détaillées de Réalisation du Matériel,

- Dossiers de Câblage XElec,

- Bilans Thermiques et Electriques.

Documents d'essais produits lors de cette phase :

- Base de données des PEE : chaque PEE est une fiche d'essais spécifique et/ou une référence à une SDT.

- Spécifications Détaillées de Tests sur la base des 14 Programmes Particuliers d'Essais types dont chaque SDT est une instance personnalisée :

- Tests Unitaires du Matériel,

- Tests Unitaires du Logiciel,

- Test d'Intégration du Matériel,

- Tests d'Intégration du Logiciel,

- Contrôle de conformité de montage électrique des armoires et coffrets,

- Contrôle de conformité de câblage des sous-ensembles précablés,

- Test des variateurs,

- Test des sécurités opérateur,

- Test des détecteurs de sécurité,

- Test des traitements automatisés,

- Test des îlots robotisés,

- Tests standards du procédé,

- Test des commandes numériques,

- Réception des dossiers XElec.

RAPPEL : les notices d'exploitation et de maintenance ne font pas partie des documents de conception et d'essais.

## CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE

L'automaticien doit répondre à la question :

Comment adapter la structure de documents types à une affaire donnée ?

La réponse se trouve généralement dans la structure du procédé ou de l'installation objet de l'affaire et dans les règles suivantes :

- Un seul PAQ par affaire,

- Un seul PCO par affaire,

- Une analyse fonctionnelle par machine, atelier ou fonction transverse du procédé,

- Une seule architecture fonctionnelle jusqu'au niveau 2 inclus,

- Une seule architecture matérielle jusqu'au niveau 2 inclus,

- Dans le cas d'un petit projet, ces trois derniers documents peuvent être regroupés en un seul,

- Une Spécification Globale de Tests de chaque type pour chaque élément matériel ou fonctionnel distinct (par analyse fonctionnelle, par armoire ou groupes d'armoires associées à des éléments fonctionnels distincts),

- Une analyse organique par processeur,

- Une spécification détaillée de réalisation du matériel par ensemble de matériels (armoires, coffrets, etc…) répondant à des cahiers des charges différents techniquement,

- Un dossier XElec et un bilan thermique et électrique par armoire ou groupe d'armoires fonctionnellement associées,

- Une Spécification Détaillée de Tests de chaque type pour chaque élément matériel ou fonctionnel distinct (par analyse fonctionnelle ou organique, par armoire ou groupes d'armoires associées à des éléments fonctionnels distincts),

- Une base de données des PEE : chaque PEE est une fiche d'essais spécifique et/ou une référence à une SDT

- Un rapport d'exécution d'essais et un procès verbal de réception par SDT pour les essais unitaires et d'intégration, et par SGT pour les essais d'ensemble.

## NUMEROTATION DES DOCUMENTS

La numérotation des documents types peut être conservée comme fil conducteur. On peut jouer sur les centaines ou les dizaines pour décliner les documents (voir exemples ci-dessous).

## OUTIL

Le fichier EXCEL "Génération LDP" permet de générer semi-automatiquement la liste des documents électricité automatismes d'une affaire.

# EXEMPLES

L'application des règles énoncées ci-dessus à l'affaire TMA Sandouville pourrait donner la liste de documentation suivante :

L'affaire est constituée de 3 machines (vissage AV, vissage AR, compression TAR) et de la manutention entre les machines. Ces 4 éléments constituent 3 lots fonctionnellement et matériellement indépendants interfacés au 4ème lot. Ils sont réalisés sur des standards matériels et logiciel identiques. Ils utiliseront les numéros suivants :

- 0xy : documents communs,

- 1xy : manutention,

- 2xy : vissage AV,

- 3xy : vissage AR,

- 4xy : compression TAR.

Le lot 1 ne comprend que du logiciel ; le lot 2 et le lot 3 comprennent chacun 2 applications logicielles, 1 armoire d'automatisme, une armoire de vissage et une baie d'interface homme-machine ; le 4 contient une application logicielle et une armoire d'automatismes.

| PROGRAMME DE REALISATION |  |
| --- | --- |
| Programme de Réalisation | xxxxPLG001 |
| Programme de Réalisation Essais | xxxxPLG002 |
| ASSURANCE QUALITE |  |
| Plan d'Assurance Qualité | xxxxPAQ001 |
| Plan de contrôle et d'essais | xxxxPCO001 |
| Liste des Documents et Plans du Projet | xxxxLDP001 |
| Procès Verbal de Réception Sous Traitance baie IHM vissage AV | xxxxPVS201 |
| Procès Verbal de Réception Sous Traitance armoire automatismes vissage AV | xxxxPVS202 |
| Procès Verbal de Réception Sous Traitance armoire vissage vissage AV | xxxxPVS203 |
| Procès Verbal de Réception Sous Traitance baie IHM vissage AR | xxxxPVS301 |
| Procès Verbal de Réception Sous Traitance armoire automatismes vissage AR | xxxxPVS302 |
| Procès Verbal de Réception Sous Traitance armoire vissage vissage AR | xxxxPVS303 |
| Procès Verbal de Réception Sous Traitance armoire automatismes compression TAR | xxxxPVS401 |
| Procès Verbal de Réception en Usine / ATPL Manutention | xxxxPVR101 |
| Procès Verbal de Réception Provisoire / ATMP Manutention | xxxxPVR102 |
| Procès Verbal de Réception en Usine / ATPL vissage AV | xxxxPVR201 |
| Procès Verbal de Réception Provisoire / ATMP vissage AV | xxxxPVR202 |
| Procès Verbal de Réception en Usine / ATPL vissage AR | xxxxPVR301 |
| Procès Verbal de Réception Provisoire / ATMP vissage AR | xxxxPVR302 |
| Procès Verbal de Réception en Usine / ATPL compression TAR | xxxxPVR401 |
| Procès Verbal de Réception Provisoire / ATMP compression TAR | xxxxPVR402 |
| Fiches d'Evolution Manutention | xxxxNAV1xx |
| Fiches d'Anomalie Manutention | xxxxFAN1xx |
| Répertoire des Fiches d'Anomalie et Notes d'Avis Manutention | xxxxRFA101 |
| Rapport de Fin de Fabrication / Conformité CE Manutention | xxxxRFF101 |
| Fiches d'Evolution vissage AV | xxxxNAV2xx |
| Fiches d'Anomalie vissage AV | xxxxFAN2xx |
| Répertoire des Fiches d'Anomalie et Notes d'Avis vissage AV | xxxxRFA201 |
| Rapport de Fin de Fabrication / Conformité CE vissage AV | xxxxRFF201 |
| Fiches d'Evolution vissage A | xxxxNAV3xx |
| Fiches d'Anomalie vissage AR | xxxxFAN3xx |
| Répertoire des Fiches d'Anomalie et Notes d'Avis vissage AR | xxxxRFA301 |
| Rapport de Fin de Fabrication / Conformité CE vissage AR | xxxxRFF301 |
| Fiches d'Evolution compression TAR | xxxxNAV4xx |
| Fiches d'Anomalie compression TAR | xxxxFAN4xx |
| Répertoire des Fiches d'Anomalie et Notes d'Avis compression TAR | xxxxRFA401 |
| Rapport de Fin de Fabrication / Conformité CE compression TAR | xxxxRFF401 |

| SPECIFICATIONS GLOBALES DE REALISATION |  |
| --- | --- |
| Cahier des Charges Fonctionnel |  |
| Spécification Technique Générale de l'ensemble de l'installation | xxxxNDF001 |
| Spécification Technique Générale Manutention | xxxxNDF101 |
| Spécification Technique Générale vissage AV | xxxxNDF201 |
| Spécification Technique Générale vissage AR | xxxxNDF301 |
| Spécification Technique Générale compression TAR | xxxxNDF401 |
| Liste d'Instrumentation et d'Actionneurs Manutention | xxxxNDF102 |
| Liste d'Instrumentation et d'Actionneurs vissage AV | xxxxNDF202 |
| Liste d'Instrumentation et d'Actionneurs vissage AR | xxxxNDF302 |
| Liste d'Instrumentation et d'Actionneurs compression TAR | xxxxNDF402 |
| Spécifications de sécurité Manutention | xxxxNDF103 |
| Spécifications de sécurité vissage AV | xxxxNDF203 |
| Spécifications de sécurité vissage AR | xxxxNDF303 |
| Spécifications de sécurité compression TAR | xxxxNDF403 |
| Dossier des Standards | xxxxSGR004 |
| Analyse Fonctionnelle Application Manutention | xxxxSGR101 |
| Architecture Fonctionnelle du Contrôle Commande Manutention | xxxxSGR102 |
| Architecture Matérielle du Contrôle Commande Manutention | xxxxSGR103 |
| Liste des paramètres de réglage Manutention | xxxxSGR105 |
| Analyse Fonctionnelle Application vissage AV | xxxxSGR201 |
| Architecture Fonctionnelle du Contrôle Commande vissage AV | xxxxSGR202 |
| Architecture Matérielle du Contrôle Commande vissage AV | xxxxSGR203 |
| Liste des paramètres de réglage vissage AV | xxxxSGR205 |
| Analyse Fonctionnelle Application vissage AR | xxxxSGR301 |
| Architecture Fonctionnelle du Contrôle Commande vissage AR | xxxxSGR302 |
| Architecture Matérielle du Contrôle Commande vissage AR | xxxxSGR303 |
| Liste des paramètres de réglage vissage AR | xxxxSGR305 |
| Analyse Fonctionnelle Application compression TAR | xxxxSGR401 |
| Architecture Fonctionnelle du Contrôle Commande compression TAR | xxxxSGR402 |
| Architecture Matérielle du Contrôle Commande compression TAR | xxxxSGR403 |
| Liste des paramètres de réglage compression TAR | xxxxSGR405 |

| Spécifications Globales de Tests exemples pour les vissages AV et AR |  |
| --- | --- |
| Spécifications Globales de Tests Unitaires du Matériel vissage AV | xxxxSGT201 |
| Spécifications Globales de Tests Unitaires du Logiciel vissage AV | xxxxSGT202 |
| Spécifications Globales de Tests d'Intégration du Matériel vissage AV | xxxxSGT203 |
| Spécifications Globales de Tests d'Intégration du Logiciel vissage AV | xxxxSGT204 |
| Spécifications Globales de Recette en Usine du Contrôle Commande vissage AV | xxxxSGT205 |
| Spécifications Globales de Tests Fonctionnels en Usine vissage AV | xxxxSGT206 |
| Spécifications Globales de Tests Fonctionnels de la sécurité vissage AV | xxxxSGT208 |
| Spécifications Globales de Tests de Mise en Service Industriel vissage AV | xxxxSGT207 |
| Spécifications Globales de Tests Unitaires du Matériel vissage AR | xxxxSGT301 |
| Spécifications Globales de Tests Unitaires du Logiciel vissage AR | xxxxSGT302 |
| Spécifications Globales de Tests d'Intégration du Matériel vissage AR | xxxxSGT303 |
| Spécifications Globales de Tests d'Intégration du Logiciel vissage AR | xxxxSGT304 |
| Spécifications Globales de Recette en Usine du Contrôle Commande vissage AR | xxxxSGT305 |
| Spécifications Globales de Tests Fonctionnels en Usine vissage AR | xxxxSGT306 |
| Spécifications Globales de Tests de Mise en Service Industriel vissage AR | xxxxSGT307 |
| Spécifications Globales de Tests Fonctionnels de la sécurité vissage AR | XxxxSGT308 |

| SPECIFICATIONS DETAILLEES DE REALISTATION |  |
| --- | --- |
| Dossier de Réalisation et de Montage du Matériel |  |
| Dossier de Réalisation et de Montage du Matériel | xxxxSDR002 |
| Dossier de câblage XELEC vissage AV | xxxxSDR203 |
| Dossier de câblage XELEC vissage AR | xxxxSDR303 |
| Dossier de câblage XELEC compression TAR | xxxxSDR403 |
| Analyse Organique |  |
| Spécification Détaillée de Réalisation Manutention | xxxxSDR101 |
| Spécification Détaillée de Réalisation vissage AV | xxxxSDR201 |
| Spécification Détaillée de Réalisation vissage AR | xxxxSDR301 |
| Spécification Détaillée de Réalisation compression TAR | xxxxSDR401 |
| Spécifications Détaillées de Tests exemple pour le vissage AV |  |
| Spécifications Détaillées de Tests Unitaires du Matériel vissage AV | xxxxSDT211 |
| Spécifications Détaillées de Tests Unitaires du Matériel vissage AV | xxxxSDT221 |
| Spécifications Détaillées de Tests Unitaires du Matériel vissage AV | xxxxSDT231 |
| Spécifications Détaillées de Tests Unitaires de l'Application vissage AV | xxxxSDT212 |
| Spécifications Détaillées de Tests Unitaires de l'Application vissage AV | xxxxSDT222 |
| Spécifications de Tests d'Intégration de l'Application vissage AV | xxxxSDT203 |
| Spécifications de Tests d'Intégration du Matériel vissage AV | xxxxSDT204 |
| Spécifications Détaillées de Recette en Usine du Contrôle-Commande vissage AV | xxxxSDT205 |
| Spécifications Détaillées de Tests Fonctionnels en Usine vissage AV | xxxxSDT206 |
| Spécifications Détaillées de Tests de Mise en Service Industriel vissage AV | xxxxSDT207 |
| Rapports de Tests Unitaires du Matériel vissage AV | xxxxREE211 |
| Rapports de Tests Unitaires du Matériel vissage AV | xxxxREE221 |
| Rapports de Tests Unitaires du Matériel vissage AV | xxxxREE231 |
| Rapports de Tests Unitaires du Logiciel vissage AV | xxxxREE212 |
| Rapports de Tests Unitaires du Logiciel vissage AV | xxxxREE222 |
| Rapports de Tests d'Intégration du Matériel vissage AV | xxxxREE203 |
| Rapports de Tests d'Intégration du Logiciel vissage AV | xxxxREE204 |
| Rapports de Recette en Usine du Contrôle Commande vissage AV | xxxxREE205 |
| Rapports de Tests Fonctionnels en Usine vissage AV | xxxxREE206 |
| Rapports de Tests de Mise en Service Industriel vissage AV | xxxxREE207 |
| Configuration de l'Application |  |
| Répertoire des Eléments de Configuration Manutention | xxxxREC101 |
| Répertoire des Eléments de Configuration vissage AV | xxxxREC201 |
| Répertoire des Eléments de Configuration vissage AR | xxxxREC301 |
| Répertoire des Eléments de Configuration compression TAR | xxxxREC401 |