WG - Flow Analysis

Exemple - Flux Unique

MR0004_0240_001_20020322_v0100_11

Objet

Exemple: Analyse des Flux - Flux Unique

| Identification du Document : | MR0004_0240_001_20020322_v0100_11 |
| --- | --- |
| Référence Validation : |  |
| Projet : | WG - Flow Analysis |
| Auteur : | AKDENIZ Omer |
| Version : | v01 |
| Indice : | 00 |
| État : | Envoyé |
| Date de la Version : | 22/03/2002 |
| Date d’Impression : | 15/01/2002 |
| Langue : | Français |

- Documents Applicables

| Id | version | Date | Format | Référence du Document | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Documents de Référence

| Id | version | Date | Format | Référence du Document | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01.01 | 01 | 22/02/2002 | PPT | MR0004_0212_001_20020222_v0100_01 | PID pour Etude |

- Glossaire

| Terme | Description |
| --- | --- |

- Historique

| Version | Date | Auteur | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| b01 | 22/03/2002 | O. AKDENIZ | Création |
| v01 | 22/03/2002 | O. AKDENIZ | Edition |

- Modifications entre version (n) et version (n-1)

(Les références renvoient à la version précédente du document : version (n-1))

- Commentaires sur la version (n-1)

(Les références renvoient à la version précédente du document : version (n-1))

- Table des Matières

1	introduction	5

2	Problématique	5

2.1	Besoins Fonctionnel	5

2.2	PID	5

2.3	Mode de Fonctionnement	6

2.3.1	Mode Manuel	6

2.3.2	Mode Maintenance	6

2.3.3	Mode Pas à Pas	6

2.4	Contraintes	6

2.4.1	Interlocks	6

2.4.2	Flux	6

3	Solution 01	7

3.1	Méthodologie	7

3.2	Modèles Génériques	7

3.2.1	Phases	7

3.2.2	Unit	7

3.2.3	EM	7

3.2.4	Contrôle Module	7

3.2.5	Device Module	7

3.2.6	…	7

3.3	Découpage	7

3.3.1	Liste des Phases	7

3.3.2	Liste de	7

- Table des Illustrations

Figure 1: PID Original	5

# introduction

L’objectif de cette étude est d’appliquer les différentes réflexions menées dans le groupe de travail afin de montrer la faisabilité et la technicité requise.

# Problématique

## Besoins Fonctionnel

Découper et modéliser l’atelier indépendamment du procédé afin qu’il offre le maximum de souplesse d’exploitation tout en assurant la sécurité du produit.

## PID

Figure 1: PID

La figure précédente l’installation. Elle correspond au schéma qui figure dans le document R01.01.

## Mode de Fonctionnement

### Mode Manuel

Offrir un pilotage manuel de l’installation ; Il doit conserver les sécurités liées au procédé : sans analyse à priori de l’utilisateur. Ce mode doit exister pour :

- les Devices Modules

- les Controles Modules

- Les Phases

### Mode Maintenance

Offrir un pilotage direct des DM pour la maintenance. Les actions dans ce Mode sont complètement sous la responsabilité de l’opérateur. Les sécurités procédés sont déconnectés au niveau des DM.

### Mode Pas à Pas

Le mode Pas à Pas s’applique aux Phases et aux Recettes. Les Phases et les recettes impliquent à un niveau inférieur respectif une série d’actions séquentielles dans le temps : en parallèle ou en série.

Le mode Pas à Pas d’une Recette est l’enchaînement conditionné par la validation opérateur des phases.

Le mode Pas à Pas d’une Phases est l’enchaînement conditionné par la validation opérateur des pas de la phase.

Offrir le Mode Pas à Pas sur les Recettes et les Phases.

## Contraintes

### Interlocks

Le gestion des interlocks doit permettre des évolutions de l’atelier : fonctionnel et physique avec un périmètre restreint et maîtrisé des modifications à effectuer.

### Flux

Les transferts se font par pousse à l’air.

Chaque Tank de réception doit pouvoir être soutirée vers chaque cuve de préparation.

Chaque cuve de préparation doit pouvoir être soutirée vers chaque cuve de stockage.

Chaque flux ne comporte qu’une seule source et une seule destination.

Dans cet exemple, il n’est pas demandé d’autoriser, sur une même cuve, le déclenchement décalé d’un soutirage et d’un remplissage.

# Solution 01

Le contenu de ce chapitre est une trame « suggérée » pour la solution et en aucun une contrainte à tenir.

## Méthodologie

## Modèles Génériques

### Phases

#### Cycle de Vie

#### Liste des Propriétés, Méthodes, Évènements

#### Description

### Unit

#### Cycle de Vie

#### Liste des Propriétés, Méthodes, Évènements

#### Description

### EM

#### Cycle de Vie

#### Liste des Propriétés, Méthodes, Évènements

#### Description

### Contrôle Module

#### Cycle de Vie

#### Liste des Propriétés, Méthodes, Évènements

#### Description

### Device Module

#### Liste des Propriétés, Méthodes, Évènements

#### Description

### …

## Découpage

### Liste des Phases

### Liste de